海南卫生健康职业学院

2026年消防设施维护保养项目

项目编号：HNWJY-FW2026002

竞争性磋商文件

采购单位：海南卫生健康职业学院

编制时间：2026年3月10日

目  录

目  录	- 1 -

第一部分 竞争性磋商公告	- 1 -

第二部分 供应商须知	- 5 -

第三部分 评审办法	- 11 -

第四部分 授予合同	- 15 -

第五部分 项目需求	- 18 -

第六部分 报价文件格式	- 26 -

一、商务部分	- 29 -

二、 资信部分	- 35 -

三、 技术部分	- 36 -

四、报价部分	- 38 -

封套格式	- 39 -

第一部分 竞争性磋商公告

一、采购项目名称

- 海南卫生健康职业学院2026年消防设施维护保养项目

二、采购项目编号

HNWJY-FW2026002

三、采购项目

| 项目 名称 | 供应商资格要求 | 预算金额(元) |
| --- | --- | --- |
| 海南卫生健康职业学院2026年消防设施维护保养项目 | - 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，在中国境内注册的具有独立法人资格或个体户（提供营业执照）。 - 2.供应商必须已在“社会消防技术服务信息系统”中备案，且服务类型包含“消防设施维护保养检测”（提供系统备案信息截图并加盖公章）。 - 3.近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（详见附件3，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）。 4.未被“信用中国”网站。（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单或信用报告（提供网上截图加盖公章）。 5.本项目不接受联合体参与报价，成交后不允许转包，提交承诺函。 | 48000.00元 |

四、投标人须知

1.报名时间：2026年3月23日16时00分至2026年3月26日17时30分（北京时间，法定节假日除外），逾期不再受理。

2.报名方式：本次采购采用邮件报名。报名时需提供以下加盖供应商公章的扫描件一套：报名表（自行下载）、营业执照、法定代表人身份证复印件或授权委托书及委托代理人身份证。相关文件的扫描件发送至联系人邮箱，并注意查收个人邮箱收件箱确认报名信息。

3.采购文件获取方式：海南卫生健康职业学院官方网站（https://www.hnhvc.edu.cn/1036/list.htm）自行下载。

4.递交报价文件时间及地点：

4.1 时间：报价文件递交截止时间2026年3月27日上午9 时 00 分前（北京时间），逾期未提交报价文件者视为自动放弃本项目报价资格。

4.2 地址：海口市秀英区秀华路32号海南卫生健康职业学院教职工之家-职工书屋（靠近学校西门）。

5.开标时间及地点：

5.1 时间：2026年3月27日上午9时00分前（北京时间）；

5.2 地点：海口市秀英区秀华路32号海南卫生健康职业学院教职工之家-职工书屋（靠近学校西门）。

6.报价要求及成交原则：

6.1报价的供应商向采购人做出一次性书面报价（单价、总价）（均按人民币进行报价）。

6.2 成交原则：在符合本项目采购需求、质量和服务的前提下，综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商；本项目允许现场二次报价，供应商的二次报价不得高于首次报价；若供应商未提交二次报价，则以首次报价作为最终报价；供应商的最终报价及相关服务承诺一经甲方认可，即成为成交合同的固定价款及核心履约条款，双方不得擅自变更。中标结果请关注学校官方网站。

6.3若成交供应商在中标公告发布后，无正当理由放弃履行合同、未按规定时间签订合同或存在其他导致无法履约的情形，采购方有权取消其中标资格。届时，将按中标顺序，由排名第二的候选供应商替补成为成交供应商（需满足本项目全部采购需求、质量及服务要求）；若排名第二的候选供应商同样无法履约，采购方可依次顺延替补或重新组织采购，具体按相关法律法规及学院要求执行。

6.4供应商如对本项目报价，即不可撤回。否则，该供应商在今后一年内不得参与本单位的采购活动。

7.报价文件编制要求：

7.1 本项目相关的资质证明材料；

7.2 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明原件；

7.3报价文件应用不褪色的材料书写或打印。并由供应商法定代表人或其授权代表在响应文件相应位置签字及加盖公章，正本须逐页/面盖章，副本可以是正本的复印件，正本及副本胶装成册后均加盖骑缝章。响应文件未密封完好，签署、盖章不符合磋商文件的要求，采购人有权按无效响应处理。磋商现场供应商代表需携带本人身份证件原件以核验身份。

7.4报价文件一式三份（包含相应材料，须胶装打印）电子文档1份（U盘或光盘），其中正本壹份、副本贰份（正本、副本和电子文档一起密封），“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。在封面上注明项目名称、编号、盖章密封后递交采购人。

五、联系方式

联系人：凌老师

电话：0898-68642247、0898-68662169

邮箱：hnwjy0898@163.com

地址：海南卫生健康职业学院校长办公室(海口市秀英区秀华路32号行政办公楼3楼305办公室)

第二部分 供应商须知

一、开标

1.按照磋商文件规定的时间、地点开标。开标由采购人主持，供应商和有关方面的代表参加。供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

2.开标时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况。

3.工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格和响应文件的其他主要内容。采购人在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前收到的所有响应文件，开标时当众予以拆封、宣读。

4.记录员将唱价内容记录并由供应商法定代表人或授权代理人签字确认。

二、磋商小组

本项目将根据项目特点组成磋商小组，其成员由学校推荐专家、采购人代表、法务等组成，磋商小组负责对响应文件进行审查、质疑、评审，推荐成交候选供应商。

三、评审原则

“公平、公正、择优、效益”为本次招标的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：

1.客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件要求的内容，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依靠响应文件以外的任何因素；

2.统一性原则：磋商小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的响应文件进行评审；

3.独立性原则：评标工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，磋商小组成员对出具的专家意见承担个人责任；

4.保密性原则：磋商小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5.综合性原则：磋商小组将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定中标人；

四、磋商程序

1.公开内容：采购人将对所有参与磋商的供应商的资料内容进行公开唱标（不包括报价）。

2.资格审查：磋商小组对供应商进行资格审查、审查供应商是否按磋商文件要求提供资质证件及有无效报价的情形，发现存在无效报价的情形存在将不再进入下一步评审和报价。供应商有下列情形之一，其报价将被视为无效报价，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人造成损失的，采购人有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

（1）供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料；

（2）供应商未按磋商文件要求装订的；

（3）在整个磋商过程中，供应商有企图影响采购结果公正性的任何活动；

（4）供应商以任何方式诋毁其他供应商；

（5）供应商串通报价；

（6）以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

（7）成交供应商不按要求签订合同；

（8）提供多个报价方案的；

（9）供应商必须明确所报产品的品牌、型号及规格参数，描述不清楚的视为无效报价；

（10）法律、法规规定的其他情况。

资格审查合格供应商按照报名顺序或签到顺序确定磋商顺序。

3.磋商：磋商小组所有成员集中与单一供应商进行一对一的报价。在磋商中，报价的任何一方不得透露与报价有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。响应文件有实质性变动时（仅包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款），磋商小组以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

在报价范围及技术要求不变的前提下，最终报价不得高于初始报价，否则按照无效报价处理。磋商重点：主要针对供应商所投货物性能特点、质量等是否满足采购人的要求进行报价。

（1）供应商所报货物的性能特点、质量；

（2）商务条款的陈述；

（3）专家针对各供应商响应文件对磋商文件的响应情况提问；

磋商结束后，磋商小组要求所有参加报价的供应商在规定的时间内进行最后报价及有关承诺。如果报价过程未对文件做实质性变动，供应商的最后报价不得高于其初始报价。

- 如出现投标单位不足三家，项目流标，为了项目能够顺利进行下去，项目有两家单位的投标符合要求，招标项目仍按计划继续进行。

- （5）禁止供应商相互串通报价：

有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

1）供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

2）供应商之间约定成交供应商；

3）供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

5）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

（6）有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5）不同供应商的响应文件相互混装；

（7）弄虚作假的行为：

使用通过受让或者租借等方式获取资格、资质证书报价的。

以其他方式弄虚作假的行为：

1）使用伪造、变造的许可证件；

2）提供虚假的财务状况或者业绩；

3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4）提供虚假的信用状况；

5）其他弄虚作假的行为。

五、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.供应商的报价均超过了预算金额（备注：设定最高限价的，本项内容改为最高限价），招标人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

5.在开标后如发现一方直接或者间接持有另一方的股份总和达到25%以上的，双方直接或者间接同为第三方所持有的股份达到25%以上的，一律按否决其投标处理；或双方存在持股关系或者同为第三方持股，虽持股比例未达到25%以上，但一方的购买、销售、接受劳务、提供劳务等经营活动由另一方控制的，一律按否决其投标处理。

6.不同单位的法定代表人、负责人、董事或监事有夫妻、直系血亲关系、其他抚养或赡养关系的，应主动向招标人告知，否则事后一经查实，一律视投标人在投标中弄虚作假，已经中标的则取消中标资格并承担相应法律责任。

7.供应商（投标人）之间存在关联关系采购人有权根据学校采购有关规定取消其投标（或取消其提交响应文件），由此产生的一切后果均由相关供应商（投标人）承担。

8.法律、法规规定的其他情况。

六、中标通知书

1.评标结束后，由采购人即日向中标人签发《中标通知书》。

2.中标人收到中标通知书后，应于指定的时间、地点与招标人签订采购合同。

3.磋商文件及其补充、中标人的报价文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

七、初步评审

1.进入评审程序后，磋商小组先对服务商的响应文件进行初步评审。磋商小组将根据评审办法的规定和“初步审查表”对响应文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步审查表”（详见初步审查表）所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的内容，评选委员会将以记名方式表决，得票超过半数的服务商（参与本次磋商的服务商）有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

八、决标办法

1.本项目为磋商项目，由磋商小组采用综合评分法对所有服务商的响应文件进行综合评分，综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商，综合得分次高的供应商为第二成交候选供应商，以此类推。

第三部分 评审办法

一、初步评审

1.进入评审程序后，磋商小组先对服务商的响应文件进行初步评审。磋商小组将根据评审办法的规定和“初步审查表”对响应文件的资格性和符合性进行评审，只有对“初步审查表”（详见初步审查表）所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过初步评审。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的内容，评选委员会将以记名方式表决，得票超过半数的服务商（参与本次磋商的服务商）有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

二、详细评审

（一）评标委员会根据评审办法对通过初步评审的响应文件进行详细评 审，并进行技术和商务的评审打分。

（二）技术、商务评分：具体评审的内容详见（附表 2）；

（三）价格分统一采用低价优先法计算，将通过初步评审的所有供应商的投标价格，即满足竞争性磋商文件要求且价格最低的投标价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(基准价／最终报价)×价格权值×100

三、技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术/商务评审项 | 价格项 |
| --- | --- | --- |
| 权值 | 90% | 10% |

四、综合评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及分值分配的规定，评标委员会成员分别就各个供应商的技术、商务状况，其对竞争性磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出各供应商的得分，得分与投标报价分相加得出综合得分。综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商，综合得分次高的供应商为第二成交候选供应商，以此类推。

附表1：初步审查表

- 项目名称：海南卫生健康职业学院2026年消防设施维护保养项目

- 编号：HNWJY-FW2026002

| 序号 | 审查项目 | 评议内容（无效磋商响应认定条件） | 服务商1 | 服务商2 | 服务商3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务商申请条件 | 是否符合服务商申请条件 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |  |  |
| 3 | 磋商响应有效期 | 是否满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 4 | 服务期限 | 是否满足磋商文件要求 |  |  |  |
| 5 | 其它 | 无其它无效响应认定条件 |  |  |  |
|  | 结 论 |  |  |  |  |

1.表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2.在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。

3.结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

附表2：评分细则表

- 项目名称：海南卫生健康职业学院2026年消防设施维护保养项目

项目编号：HNWJY-FW2025002

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （满分10分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100 | 10 |
| 2 | 业绩（满分30分） | 供应商提供近三年内（2023年1月1日至今）学校类消防设施维护保养项目案例合同，每提供一个得10分，满分30分。 （需提供合同复印件并加盖公章，否则不得分） | 30 |
| 3 | 技术分 （满分50分） | （1）维保服务方案（20分） 根据供应商提供的消防设施维护保养方案的完整性、科学性、可操作性进行综合评价： 方案内容全面、科学合理、针对性强得16-20分； 方案较为完整、有一定针对性得6-15分； 方案简单、缺乏针对性得1-5分。 | 20 |
|  |  | （2）人员配置与技术能力（20分） 根据项目团队配置、技术人员资质（如消防设施操作员证、注册消防工程师等）进行综合评价： 人员配置齐全、资质高、经验丰富得16-20分； 人员配置基本合理、具备基本资质得6-15分； 人员配置薄弱、资质不足得1-5分。 （需提供人员证书复印件及社保证明） | 20 |
|  |  | （3）应急响应与服务保障（10分） 根据供应商提供的应急响应机制、故障处理时效、服务承诺等进行综合评价： 响应机制完善、承诺明确、保障措施到位得8-10分； 响应机制基本可行得4-7分； 响应机制不完善得1-3分。 | 10 |
| 4 | 资质证书（满分10分） | 供应商具有ISO质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等相关资质证书，每提供一个得5分，满分10分。 （需提供有效证书复印件并加盖公章） | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |

第四部分 授予合同

一、签订合同

1.评审工作结束后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》，在7个工作日内，由采购人和成交供应商签订合同。合同签订的内容不能超出磋商文件和响应文件的实质性内容。

2.磋商文件、采购人的报价文件及评审过程中有关澄清文件等均可为合同附件。

二、合同格式

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

甲、乙双方根据《海南卫生健康职业学院2026年消防设施维护保养项目》竞争性磋商采购结果，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方为甲方提供消防设施维护保养服务事宜达成一致，订立本合同。

（1）合同内容

第一条服务地点及期限

- 1.服务地点：海南卫生健康职业学院校内所有建筑，包括：

- （1）海口市秀英区秀华路32号；

- （2）海口市龙华区白水塘路48号。

- 2.服务期限：2026年  月  日至2027年  月  日（为期一年）

第二条服务内容及要求

- 1.服务依据：

- 乙方应严格按照《中华人民共和国消防法》《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201）等国家、地方现行消防法规和技术标准开展服务。

- 2.服务范围：

- 对甲方校内所有建筑消防设施进行每月定期检查，包括但不限于：

- （1）火灾自动报警系统（探测器、手动报警按钮、报警控制器等）；

- （2）消火栓系统（室内外消火栓、水泵接合器、消防水箱、水泵等）；

- （3）防排烟系统（风机、风阀、控制柜等）；

- （4）应急照明及疏散指示系统；

- （5）防火分隔设施（防火门、防火卷帘等）；

- （6）灭火器（压力、有效期、配置合理性等）。

- 3.检查频次与报告要求：

- （1）每月检查：每月至少进行一次全面检查，每次检查后5个工作日内向甲方提交《消防设施检查报告》，报告中应详细列明发现的问题、隐患等级、整改建议、依据及相关维修、更换预算参考。

- （2）紧急报告：发现紧急隐患（如系统瘫痪、消防水源中断等），应在2小时内电话通知甲方安全管理部门，并在24小时内提交书面紧急报告。

- （3）季度总结：每季度最后一个月随当次检查报告一并提交季度工作总结。

- （4）年度总结：合同期满前15日内提交年度总结报告，汇总全年检查数据、常见问题分析及改进建议。

- （5）消防管网、稳压系统、水泵专业维修；每半年对学校管网进行刷漆、定期更新消防标识、更换老旧、锈蚀、故障消防管网、消火栓零部件。

- 4.简单问题协助处理：

- 对于不需要更换主要设备、不涉及专业维修资质的简单问题（如更换灭火器、复位手动报警按钮、清理探头灰尘、紧固松脱线路、防火门闭门器调试等），乙方应在检查过程中或接到甲方通知后24小时内协助完成处理。超出此范围的维修、更换工作，由甲方另行委托，乙方可提供技术指导。

- 5.档案管理：

- 乙方应建立完整的消防设施检查档案，包括每次检查记录、报告、隐患整改跟踪记录等，合同期满时移交甲方。

- 6.协助开展消防安全检查：

- 单位接受必要的安全检查迎检工作时，乙方有义务指派相关1-2名消防技术人员配合检查，提供相关技术服务，甲方应在检查前一天进行通知。

第三条 双方权利与义务

1.甲方有权对乙方的检查工作进行监督、复核，对检查报告的真实性、准确性提出质疑时，乙方应予以解释或重新核查。

2.甲方应为乙方开展检查工作提供必要的便利条件（如进入场所、临时用电、配合人员等）。

3.乙方应指派具有相应资质的技术人员组成项目团队（项目负责人及技术人员名单作为合同附件），确保检查专业、规范。

4.乙方在检查过程中应严格遵守安全操作规程，因乙方操作不当造成的人员伤亡或财产损失，由乙方承担全部责任。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下义务转包或分包给第三方。

二、合同费用

- 1.年度检查服务总费用为	￥    （大写：   整）（含增值税发票）。

- 2.支付方式：按季度支付。 每季度服务期满后10个工作日内，乙方提交本季度全部3次《消防设施检查报告》及季度工作总结，经甲方确认乙方已履行本季度合同义务后，甲方向乙方支付本季度服务费用，即人民币 ¥（大写：）（按总费用的1/4计算）。第四季度服务期满后，乙方还需提交年度总结报告，经甲方确认后支付最后一期款项。

- 3.乙方账户

- 单位名称：

- 开户银行：

- 账号：

三、违约责任

自本合同签定之日起，双方应严格遵守并认真执行，任何一方出现违约情况，应承担违约责任，守约方有权要求违约方在做出损失赔偿后继续履行其责任；也可在违约方根据法律规定或协商议定做出赔偿后，要求终止本合同。

- 四、争讼条款

因执行本合同所发生的一切争议，双方应本着宽容、热诚、互助和体谅的精神协同解决。如经协商不能达成一致，由甲方所在地人民法院处理。

- 五、其他事项

1.本合同自双方签字、盖章之日起生效。合同履行完毕即自行失效。

2.本合同履行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定。补充规定双方签章确认后，与本合同的其他条款具有同等的法律效力。

3.本合同的解释和执行，适用中华人民共和国法律。

4.本合同正本一式   份，甲方执   份，乙方执   份。

甲方(盖章):                   乙方(盖章):

代表签名:                     代表签名:

日期:    年  月  日          日期:   年  月  日

第五部分 项目需求

一、项目概况

- 采购项目名称：海南卫生健康职业学院2026年消防设施维护保养项目

采购项目编号：HNWJY-FW2025039

项目预算：48000.00元

- 二、商务需求

1.合同履行期限：服务期限为一年，自合同签订之日起。

2.服务团队要求：供应商为本项目配置的服务团队人数不少于3人，其中至少包括：

（1）项目总负责人1人，具有注册消防工程师资格，负责统筹协调本项目服务工作；

（2）技术人员不少于2人，均须持有消防设施操作员（中级及以上）职业资格证书，负责现场检查、报告编制及简单问题协助处理。

（须提供团队成员资格证书复印件及近三个月社保证明）

3.支付方式：按季度支付。每季度服务期满后10个工作日内，乙方提交本季度全部3次《消防设施检查报告》及季度工作总结，经甲方确认乙方已履行本季度合同义务后，甲方向乙方支付本季度服务费用（总费用的1/4）。

4.履约验收要求：

（1）每月检查报告内容完整、真实、规范，须经甲方签字确认；

（2）紧急隐患按要求及时告知（电话+书面）；

（3）简单问题协助处理得到甲方认可；

（4）年度总结报告全面、客观。

验收标准按国家有关规定、磋商文件、响应文件及合同约定执行。（提供承诺函，可自行编写）。

5.近三年内（2023年1月1日至今）具有至少1项学校类消防设施检查或维护保养服务经验，需提供合同复印件及甲方评价（或验收证明）。

三、技术需求

（一）服务范围及内容

1.服务范围：海南卫生健康职业学院（海口市秀英区秀华路32号、海口市龙华区白水塘路48号）校内所有建筑消防设施，包括但不限于：

（1）火灾自动报警系统（含探测器、手动报警按钮、报警控制器等）；

（2）自动喷水灭火系统（含喷头、报警阀组、水泵、末端试水装置等）；

（3）消火栓系统（含室内外消火栓、水泵接合器、消防水箱、水泵等）；

（4）防排烟系统（含风机、风阀、控制柜等）；

（5）应急照明及疏散指示系统；

（6）防火分隔设施（防火门、防火卷帘等）；

（7）灭火器（含压力、有效期、配置合理性等）。

2.服务内容：

（1）定期检查：每月对上述设施进行一次全面检查，检查其外观、功能、运行状态是否符合规范要求。

（2）隐患告知：检查中发现隐患，应立即口头通知甲方安全管理部门，并在5个工作日内提交书面《消防设施检查报告》，报告中详细列明隐患位置、问题描述、隐患等级（一般/重大）、整改建议及依据标准。

（3）紧急隐患处置：遇有系统瘫痪、消防水源中断、报警控制器故障等紧急隐患，应在发现后2小时内电话通知甲方，24小时内提交书面紧急报告，并持续跟踪直至隐患排除（不承担维修费用）。

（4）简单问题协助：对于不需要更换主要设备、不涉及专业维修资质的简单问题（如更换灭火器压力表、复位手动报警按钮、清理探头灰尘、紧固松脱线路、防火门闭门器调试等），乙方应在检查过程中或接到甲方通知后24小时内协助完成处理。

（5）档案管理：建立完整的消防设施检查档案，包括每次检查记录、报告、隐患整改跟踪记录等，合同期满时提交年度总结报告。

（二）检查频次与报告要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 检查频次 | 每月至少一次（全年12次），可根据学校安排或季节特点适当加密 |
| 检查报告 | 每次检查后5个工作日内提交，报告需有检查人签字、项目负责人审核、加盖乙方公章 |
| 紧急报告 | 紧急隐患24小时内提交，内容含隐患现状、风险分析、临时措施建议 |
| 季度总结 | 每季度最后一个月随当次检查报告一并提交，总结本季度检查情况、隐患整改跟踪、问题分析 |
| 年度总结 | 合同期满前15日内提交，汇总全年检查数据、常见问题分析、改进建议 |

（三）人员资质要求

1.项目总负责人：须持有有效的一级注册消防工程师资格证书，且具有3年以上消防设施检测或维保项目管理经验。

2.检查技术人员：须持有消防设施操作员（中级及以上）职业资格证书，且具有1年以上现场检查经验。

3.所有人员应熟悉国家消防技术规范，具备良好的沟通能力和报告撰写能力。

（四）检查设备要求

供应商应自备开展消防设施检查所需的专业工具和仪器，包括但不限于：

1.火灾报警控制器专用测试工具；

2.感烟/感温探测器试验器；

3.消火栓系统试水装置（含流量计、压力表）；

4.喷淋系统末端试水装置配套工具；

4.照度计、声级计（用于应急照明、疏散指示、报警声响测试）；

5.接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪（如涉及）；

6.激光测距仪、卷尺、温湿度计等通用工具；

7.个人防护用品（安全帽、手套、防护鞋等）。

（以上设备应在响应文件中列明，并承诺保持良好状态）

（五）服务承诺

1.乙方应保证每月检查按时开展，不得无故拖延或减少频次。

2.对发现的隐患，乙方应提供整改建议并配合甲方进行技术咨询。

3.简单问题协助处理响应时间不超过24小时（紧急情况2小时内到场）。

4.所有报告和数据应真实、准确，不得弄虚作假。

5.严格遵守学校安全管理规定，进校检查前办理相关手续，检查过程中注意安全，避免影响正常教学秩序。

6.每次进校检查前，乙方应至少提前2个工作日通知甲方，由甲方安排人员陪同检查，确保检查过程符合学校安全管理规定。

- 7.协助开展消防安全检查：

- 学校接受必要的安全检查迎检工作时，乙方有义务指派相关1-2名消防技术人员配合检查，提供相关技术服务，甲方应在检查前一天进行通知。

第六部分 报价文件格式

一、商务部分

1.★响应承诺函（详见附件1）

2.★如为授权代表签字，提供法定代表人授权书（详见附件2）

3.★近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（详见附件3）

4.★商务响应表（详见附件4）

二、资信部分

1.★提供投标人资格要求里的证明材料复印件

三、技术部分

1.对本项目的技术服务类总体要求的理解（如有）

2.项目总体架构及技术解决方案、技术保证措施、供货方案等（如有）

3.★技术响应表（详见附件5）

4.投标货物产品图片等证明货物的合格性和符合磋商文件规定的技术资料。（如有）

5.供应商或制造商在采购人所属地区的售后服务维修机构数量及分布情况（如有）。

6.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（如有）。

7.供应商同类项目实施情况一览表并提供能证明其业绩属实的合同复印件（如有）。

8.选配件、专用耗材、售后服务优惠表（如有）。

9.磋商文件规定或供应商认为其它应介绍或提交的资料和文件。

四、报价部分

★报价一览表（详见附件6）

五、特别说明

以上格式中标注“★”的，供应商必须提供，未提供或未按要求提供的，一律为无效投标。

附件

报价文件封面格式

正本或副本

（项目名称）

（项目编号）

报价文件

投标人名称：            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：

地   址:

电   话：

一、商务部分

附件1

响应承诺函

致：

根据采购人    （项目名称和项目编号 ）          的磋商邀请函，正式授权下述签字人姓名：职务：代表服务商（服务商名称），提交纸质响应文件一式三份，正本一份，副本二份，电子文档一份。

本公司谨此承诺并声明：

1．我方承诺在采购文件规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

2．投标报价金额为人民币 （大写） （¥）。

3、同意并接受磋商文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按磋商文件的要求响应用户需求书的所有内容。

4、本响应文件的有效期为从磋商截止日期起计算的 90 天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受澄清。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效。

5、我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件，包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

6、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料。

7、我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8、我方完全服从和尊重磋商小组所作的评审结果，同时清楚理解到响应并不一定获得成交资格。

9、我方在参与本次磋商采购活动中，不以任何不当手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有不当行为，愿承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

服务商名称：             （公章）

法定代表人：       （签名或盖章）

被授权人：           （亲笔签名）  职务：

承诺日期：年  月  日
附件2

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年 月 日

经营期限：

姓名： 性别：年龄：职务：

系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证明复印件）

供应商：（盖单位章）

年  月  日

法定代表人授权委托书（法人参加投标无需提供此表）

海南卫生健康职业学院：

我       （姓名）系            （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的                （姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本公司的名义参加海南卫生健康职业学院组织的                      （项目名称/项目编号）的招标，全权处理招标过程有关的一切事务。

被授权人在授权书有效期内   年  月  日至  年  月  日签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

全权代表无转委托权。特此委托。

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

投标人（盖章）：

法定代表人：（签字）：

授权代理人：（签字）：

日期：   年   月   日

附件3

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：海南卫生健康职业学院

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的报价，并承担因此引起的一切后果。

供应商（公章）：

法人代表或其授权人（签字）：

日   期：

解释：《中华人民共和国政府采购法实施条例》条例第十九条 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

附件4

商务响应表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应程度 | 正偏离理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：1.按照磋商文件第五部分项目需求中的商务需求的顺序对应逐条应答，对照磋商文件要求在“响应程度”栏填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

2.供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其报价或中选。

供应商（公章）：

法人代表或其授权人（签字）：

日   期：

- 资信部分

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，在中国境内注册的具有独立法人资格或个体户（提供营业执照）。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网上截图加盖公章）或信用报告。

3.承诺函(样本)

承诺函

致：海南卫生健康职业学院

我单位不是联合体参与报价，我单位承诺成交后不转包、不分包，并承担因此引起的一切后果。

供应商（公章）：

法人代表或其授权人（签字）：

日   期：

- 技术部分

附件5

技术响应表

| 项目 | 磋商文件要求 | 报价文件响应情况 | 响应程度 | 正偏离理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.按照磋商文件第五部分项目需求中的技术需求顺序对应逐条应答，对照磋商文件要求在“响应程度”栏填写“无偏离”或“正偏离”或“负偏离”。

2.不填写对应指标，而只填写响应情况或弄虚作假、前后不一致的，其报价文件有可能被拒绝。

供应商（公章）：

法人代表或其授权人（签字）：

日   期：

商务及技术证明材料

（供应商根据竞争性磋商文件第三部分附表 2评分细则表中的要求提供，格式自拟）

四、报价部分

附件6

报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 （人民币/元） | 大写： 小写： |
| 项目完成期限 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

年   月   日

封套格式

报价文件（正本/副本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真：

………于2026年 月 日 时之前不准启封………